Załącznik 2

Zestawienie materiałów do budowy  sieci wodociągowej wykonywanej przez Urząd Gminy Brodnica

| Lp. | Wyszczególnienie | Cena jednostkowa brutto w zł za 1 mb lub 1 szt. | Przewidywana ilość materiałów | Cena łączna za dane materiały w zł (cena jedn. x przewidywana ilość materiałów) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hydrant naziemny żeliwny dn 80 |  | 4 szt. |  |
| 2 | Kolano stopowe kołn. do hydrantu dn 80 |  | 4 szt. |  |
| 3 | Łuk ciśnieniowy 1-kielich. dn 90 z uszczelką |  | 10 szt. |  |
| 4 | Obrzeże betonowe do zasuw |  | 5 szt. |  |
| 5 | Obrzeże betonowe do hydrantu |  | 4 szt. |  |
| 6 | Obudowa żeliwna do zasuw |  | 4 szt. |  |
| 7 | Rura wodociągowa PCW dn 90 |  | 1.050 mb |  |
| 8 | Skrzynka uliczna do zasuw wodnych |  | 4 szt. |  |
| 9 | Tabliczka do znakowania wodociągów |  | 9 szt |  |
| 10 | Taśma z folii poliet. do znakowania trasy wod. |  | 1.100 mb |  |
| 11 | Trójnik PVC 90/90/90 |  | 3 szt. |  |
| 12 | Uszczelki gumowe płaskie do połączeń. kołn. |  | 20 szt. |  |
| 13 | Zasuwy kielichowe dn 90 |  | 5 szt. |  |
| Łączna wartość oferty brutto w zł |  |

...............................................................

/Wykonawca/