BI. 341 – 5/1/2009                                                  Brodnica, dnia 23 kwietnia 2009 r.

Informuję, że w postępowaniu przetargowym BI. 341 – 5/2009, którego przedmiotem jest wykonanie kompleksu boisk sportowych wraz z zapleczem socjalnym w ramach programu „Moje Boisko - Orlik 2012” wpłynęły następujące zapytania do SIWZ:

- W pozycji 32. kosztorysu - Roboty budowlane - zagospodarowanie terenu, instalacje elektryczne, instalacje sanitarne - drenaż - ławy betonowe pod krawężnik jest wstawiona ilość 140,6m3 czy jest to prawidłowa ilość?

- W pozycji 34. kosztorysu - Roboty budowlane - zagospodarowanie terenu, instalacje elektryczne, instalacje sanitarne - drenaż - ławy betonowe pod krawężnik jest wstawiona ilość 79,93m3 czy jest to prawidłowa ilość?

- W pozycji 34. kosztorysu - Roboty budowlane - zagospodarowanie terenu, instalacje elektryczne, instalacje sanitarne - drenaż - studnie z zasypką z pospółki jest wstawiona ilość 16 szt z rysunku wynika 19szt jaka jest prawidłowa ilość?

- W pozycji 79. kosztorysu - Roboty budowlane - zagospodarowanie terenu, instalacje elektryczne, instalacje sanitarne - drenaż - jest tylko montaż opraw oświetleniowych na słupach. Czy ułożony jest już kabel do tablicy w szkole do słupów oświetleniowych?  Czy ustawione są łupy oświetleniowe?

odp. nr 1

Należy przyjąc do wyceny następująca ilość - 19,87m3

odp. nr 2

Należy przyjąc do wyceny następująca ilość - 11,05m3

odp. nr 3

Należy przyjąc do wyceny następująca ilość - 19szt. zgodnie z rysunkiem

odp. nr 4

W pozycji tej uwzględnione są wszystkie prace związane z wykonaniem oświetlenia boisk - stawianie słupów, doprowadzenie kabla do tablicy w kontenerze szatniowym.

Wójt Gmiy Brodnica

Edward Łukaszewski