PPOŚI. 341/15/2010                                                  Brodnica, dnia 21 października 2010 r.

Informuję, że w postępowaniu przetargowym, którego przedmiotem jest „Budowa oświetlenia ulicznego w Karbowie (osiedle kwiatowe)” wpłynęło następujące zapytanie do SIWZ:

„(…) czy zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnika dla słupów oświetleniowych aluminiowych, stalowych na słupy oświetleniowe wykonane z innego materiału, np. słupy oświetleniowe wykonane z kompozytów polimerowych wzmacnianych włóknem węglowym ”.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza słupów oświetleniowych wykonanych z innego materiału niż zaprojektowany

/-/  Edward Łukaszewski

Wójt Gminy Brodnica

# Text boxes

### GMINA BRODNICA

87-300 Brodnica ul. Zamkowa 13A

tel. (0-56) 4941612, fax. (0-56) 4941640

sekretariat@brodnica.ug.gov.pl