URZĄD  GMINY BRODNICA

87-300 Brodnica; ul. Zamkowa 13A

tel.056 49 416 12  ; fax 056 49 416 40

sekretariat@brodnica.ug.gov.pl

Brodnica, dn.18.02.2010 r.

Znak sprawy: PPOŚI.341-8/1/2010

WYJAŚNIENIE SIWZ

W nawiązaniu do ogłoszonego przetargu  nieograniczonego na “Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kominy, Karbowo i Niewierz”, poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11, ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. Nr 223 poz. 1655 z 2007r. z póxn.zm.), Zamawiający działając na podstawie art. 38, ust. 2 informuje, że zostały wniesione zapytania w trybie art. 38, ust. 1 wyżej cytowanej ustawy, dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ, tj.:

“ 1. Czy w świetle zapisów znowelizowanego art. 30 Prawa Zamówień Publicznych wymienione w specyfikacji wyroby budowlane powinny spełniać wymagania wynikające z Polskich Norm przenoszących Normy Europejskie PN-EN (normy zharmonizowane), a w szczególności dla:

- przepompowni ścieków, wymagania normy PN-EN 12050-1:2002,

- zaworów zwrotnych, wymagania normyPN-EN 12050-4:2002.

2. W myśl art. 8 ust. 5 Ustawy o systemie oceny zgodności z dnia 30.08.2002 i jej nowelizacji z dnia 15.12.2006. zabrania się wprowadzania do użytku i do obrotu wyrobów nie posiadających oznakowania zgodności z wymaganiami zasadniczymi i szczegółowymi. Wobec powyższego, czy od wykonawcy robót będzie żądane stosowne oświadczenie na wymienioną okoliczność w odniesieniu do wyrobów opisanych w pytaniu 1.“

W odpowiedzi na pytania dotyczące treści specyfikacji informujemy:

Ad. 1

Wyroby budowlane, zgodnie ze znowelizowanym art. 30 Prawa zamówień publicznych muszą być zgodne z opisami zawartymi w Polskich normach przenoszących normy europejskie PN-EN. W związku z powyższym:

- przepompownia ścieków musi spełniać normy PN-EN 12050-1:2002,

- zastosowane zawory zwrotne muszą być dostosowane do wymagań normy PN-EN 12050-4:2002.

Ad. 2

Zgodnie z art. 8 ust. 5 Ustawy o systemie oceny zgodności z dnia  30 sierpnia 2002r. (tekst jednolity Dz.U. Nr 204, poz. 2087 z 2004r.) Zamawiający będzie wymagał oświadczenia, że wyroby objęte projektem wykorzystane do realizacji inwestycji będą certyfikowane i opatrzone deklaracją zgodności z odpowiednimi normami, przepisami i wytycznymi.

Zgodnie z prawem budowlanym, po wykonaniu robót kierownik budowy składa oświadczenie o zgodności wbudowanych materiałów i wyrobów z posiadanymi atestami i świadectwami dopuszczającymi do stosowania.

Wójt Gminy Brodnica

Edward Łukaszewski